## 项目
表1：单一来源项目清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 供应商名称 | 申报单位 | 明细数量 | 备注
1 | 202508270001 | 2025年滁州轨道运营变配电专业保护装置备件采购项目（三年框架） | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 供电中心 | 12 | 原厂
2 | 202508270002 | 2025年滁州轨道运营电客车司控器模块部件采购项目（三年框架） | 西安驰必易电气有限公司 | 车辆中心 | 1 | 原厂
3 | 202508270003 | 2025年滁州轨道运营电客车门控器部件采购项目（三年框架） | 南京康尼机电股份有限公司 | 车辆中心 | 2 | 原厂
4 | 202508270004 | 2025年滁州轨道运营电客车光源组件采购项目（三年框架） | 深圳垅运照明电气有限公司 | 车辆中心 | 16 | 原厂
5 | 202508270005 | 2025年滁州轨道运营电客车牵引变流器内部件采购项目（三年框架） | 广州神铁牵引设备有限公司 | 车辆中心 | 36 | 原厂
6 | 202508270006 | 2025年滁州轨道运营电客车雨刮器刮片配件采购项目（三年框架） | 株洲长河电力机车科技有限公司 | 车辆中心 | 1 | 原厂

## 明细
表2：单一来源明细清单
序号 | 单据编号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 供应商名称
1 | 202508270001 | 40020406028001 | 27.5kV馈线保护装置 | 南瑞PCS-9686GC（含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
2 | 202508270001 | 40020304018001 | 变压器差动保护装置 | 南瑞PCS-9671C(含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
3 | 202508270001 | 40020304058007 | 母联保护装置(G9) | 南瑞PCS-923SLA-G(含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
4 | 202508270001 | 40040101018001 | 通信管理装置 | 南瑞PCS-9794A-H2(含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
5 | 202508270001 | 40020304048001 | 变压器非电量保护装置 | 南瑞PCS-9661C(含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
6 | 202508270001 | 40020304028002 | 变压器后备保护装置 | 南瑞PCS-9681C(含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
7 | 202508270001 | 40020304058008 | 牵引变压器保护装置 | 南瑞PCS-9688GC（含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
8 | 202508270001 | 40020406028002 | 备用电源自投装置 | 南瑞PCS-9689GC（含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
9 | 202508270001 | 40020304058009 | 故障录波装置 | 南瑞PCS-996RC（含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
10 | 202508270001 | 40020304058010 | 时间同步装置 | 南瑞PCS-9785-H3（含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
11 | 202508270001 | 40040102028002 | 变电站网络交换机 | 南瑞PCS-9882AD-H3（含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
12 | 202508270001 | 40020304058011 | 变压器测控装置 | 南瑞PCS-9705T含软件调试） | 台 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
13 | 202508270002 | 10030405008004 | 司机控制器 | SP125B | 台 | 西安驰必易电气有限公司
14 | 202508270003 | 10060104018002 | 电子门控器（主） | TS-29030030102900 | 件 | 南京康尼机电股份有限公司
15 | 202508270003 | 10060104018003 | 电子门控器（从） | TS-29030030103100 | 件 | 南京康尼机电股份有限公司
16 | 202508270004 | 10050101010037 | 贯通道筒灯 | LY-LED-DC110V-5W-T25 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
17 | 202508270004 | 10050101030001 | 感光器 | CDZ-CLC-S11 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
18 | 202508270004 | 10050101048001 | 检修灯 | LY-LED-DC110V-6W-JX02 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
19 | 202508270004 | 10050103020074 | 调光控制器 | CDZ-TCN-DIM04 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
20 | 202508270004 | 10050103028001 | 光源板组件989（A) | LD213/02-200 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
21 | 202508270004 | 10050103028002 | 光源板组件989（B) | LD213/02-300 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
22 | 202508270004 | 10050103028003 | 光源板组件791（A) | LD213/01-200 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
23 | 202508270004 | 10050103028004 | 光源板组件791（B) | LD213/01-300 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
24 | 202508270004 | 10050103028005 | 光源板组件551（A) | LD193/02-200 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
25 | 202508270004 | 10050103028006 | 光源板组件551（B) | LD193/02-300 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
26 | 202508270004 | 10050103028007 | 光源板组件892（A) | LD193/03-200 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
27 | 202508270004 | 10050103028008 | 光源板组件892（B) | LD193/03-300 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
28 | 202508270004 | 10050103028009 | LED驱动电源 | CDZ-LED-350-48V-DD(DC110V)-16 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
29 | 202508270004 | 10050103048001 | 光源板组件(环形灯) | DD76/00-100 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
30 | 202508270004 | 10050103058001 | 光源板组件(贯通道灯) | DD77/00-100 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
31 | 202508270004 | 10050103068001 | 门区装饰灯 | LY-LED-DC110V-10W-JX14 | 个 | 深圳垅运照明电气有限公司
32 | 202508270005 | 10040901010005 | 流速传感器 SI5000 KPL | SI5000 KPL | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
33 | 202508270005 | 10040901020003 | 110V直流风机 | 深圳矽峰 D17251M05B | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
34 | 202508270005 | 10040901020024 | PA D238 A101: PEC INT电路板（U501\U502板卡） | 3BHE029063R0101 | 块 | 广州神铁牵引设备有限公司
35 | 202508270005 | 10040901030018 | 绕线电阻 ZO、5-4 1R5 K（VLU电阻） | 3BHE031694R0001 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
36 | 202508270005 | 10040901060013 | 中间直流电容 | 2x1300uF | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
37 | 202508270005 | 10040901060014 | 线路接触器2 | TL-1-10-10-C-E-H-2F | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
38 | 202508270005 | 10040901068001 | 预充回路电阻 | RXGI 8.1KJ 50R J大功率被漆线绕电阻器 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
39 | 202508270005 | 10048101008001 | 电压传感器 | NCV1-1500/SP3 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
40 | 202508270005 | 10048101008002 | 电流传感器 | NACL.1000Q-S3/SP4 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
41 | 202508270005 | 10048101008003 | PPD 534控制器 | ABB | 块 | 广州神铁牵引设备有限公司
42 | 202508270005 | 10048101018004 | 方波电源 KY A935 A01 | KY A935 A01 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
43 | 202508270005 | 10048101028001 | 外部散热风机 | VN1907CFCN | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
44 | 202508270005 | 10048101038001 | 线路接触器1 | SI1A1107C-M-E-J | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
45 | 202508270005 | 10048102008001 | 高压检测电路板（HVD板卡） | XV C770 BE101 | 块 | 广州神铁牵引设备有限公司
46 | 202508270005 | 10048102008002 | 继电器模块 - PLC-RPT-110UC/21/RW | 2900320 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
47 | 202508270005 | 10048102008003 | 滁宁RRT项目 PT100信号转接板（U505板卡） | CHSR_PT100_V1 | 块 | 广州神铁牵引设备有限公司
48 | 202508270005 | 10048102008004 | 滁宁RRT项目 15DI信号转接板（U503板卡） | CHSR_DI/DO_V2 | 块 | 广州神铁牵引设备有限公司
49 | 202508270005 | 10048102018001 | 充电机电阻 VHPR80 | VHPR80 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
50 | 202508270005 | 10048102018002 | IC205: 24Vdc控制电源 | 72..110/+-24Vdc 2x75W | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
51 | 202508270005 | 10048102018003 | KU D735:110V逆变24V控制电源(IC263_2) | 24V/6.25A | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
52 | 202508270005 | 10048102018004 | 滁宁RRT项目整流模块1 | PEBB_25kV_Water_MC_A01 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
53 | 202508270005 | 10048102018005 | 滁宁RRT项目整流模块2 | PEBB_25kV_Water_MC_A02 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
54 | 202508270005 | 10048102018006 | 滤波电容 | FFC1SY660-50 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
55 | 202508270005 | 10048102028001 | 水泵 | CEA210/4 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
56 | 202508270005 | 10048102038001 | 接触器AF09ZB-30-10RT-22 | AF09ZB-30-10RT-22 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
57 | 202508270005 | 10048102038002 | 接触器辅助触点 CAL 5-11 1NO+1NC | 常开+1常触点闭 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
58 | 202508270005 | 10048102038003 | 接触器AF400-30-11 | 48-130V AC/DC | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
59 | 202508270005 | 10048103008001 | 牵引变流器冷却剂 | 25kg/去离子水（防腐的水） Antifrogen N（乙二醇）6：4 | 桶 | 广州神铁牵引设备有限公司
60 | 202508270005 | 10048106008001 | 内部风机断路器 | 07RAK3001801 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
61 | 202508270005 | 10048106018001 | ABB辅助充电机断路器 | S203-C100 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
62 | 202508270005 | 10048106038001 | 电子测量监视继电器 | CM-ESS.1P 24-240 V AC/DC | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
63 | 202508270005 | 10048106058001 | 充电机接触器 | AF50-30-00 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
64 | 202508270005 | 10048107008001 | 温度传感器 | NCTS19（PT100） | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
65 | 202508270005 | 10048107038001 | 车间电源插座 | YGC675-P(4+6)RH5 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
66 | 202508270005 | 10048107048001 | TRDP通讯网关 | SSCBE3100.GZSTTRDPv3.20 | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
67 | 202508270005 | 73010600CL0027 | S203-C100主回路辅助触点 | S2C-H11R | 个 | 广州神铁牵引设备有限公司
68 | 202508270006 | 10011112000060 | 刮片 | CH21003210000002 | 只 | 株洲长河电力机车科技有限公司